总体要求：与参考大屏设计风格统一

大屏数据监视界面数据说明

| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 渗沥液流量 | m3/h | 流量 |
| （2） | 渗沥液 | mg/L | COD&NH3-N |
| （3） | 生活污水流量 | m3/h | 流量 |
| （4） | 生活污水 | mg/L | COD&NH3-N |
| （5） | 厌氧进水泵 | m3/h&HZ | 流量&频率 |
| （6） | 超越量 | m3/h | 流量 |
| （7） | 厌氧循环泵 | m3/h&HZ | 流量&频率 |
| （8） | 厌氧排泥 | m3/h | 流量 |
| （9） | 沼气 | m3/h&kJ/kg | 流量&热值 |
| （10） | 射流循环泵 | m3/h&HZ | 流量&频率 |
| （11） | 一级生化排泥 | m3/h | 流量 |
| （12） | 曝气风机 | m3/h&MPa&HZ | 流量&压力&频率 |
| （13） | 一级生化排泥 | m3/h | 流量 |
| （14） | 硝化回流 | m3/h | 流量 |
| （15） | NF系统出口 | mg/L | COD&NH3-N |
| （16） | RO系统出口 | mg/L | COD&NH3-N |
| （17） | DTRO系统出口 | mg/L | COD&NH3-N |
| （18） | 产水量 | m3/h | 流量 |
| ① | 调节池液位 | m |  |
| ② | 厌氧罐温度 | ℃ |  |
| ③ | 厌氧罐压力 | MPa |  |
| ④ | 厌氧罐液位 | m |  |
| ⑤ | 一级A池ORP |  |  |
| ⑥ | 一级A池液位 | m |  |
| ⑦ | 一级O池温度 | ℃ |  |
| ⑧ | 一级O池do |  |  |
| ⑨ | 一级O池MLSS |  |  |
| ⑩ | 一级O池SV30 |  |  |
| ⑪ | 二级O池do |  |  |
| ⑫ | 二级O池液位 | m |  |
| ⑬ | 超滤循环流量 | m3/h |  |

监视界面弹窗参考

- 历史点位：参考下图，要求最多可以同时显示6条曲线。

- 目标寻优：do和水质设定参数

- 自学习：勾选定期或自定义时间，其中，自定义时间参考下图。

- 评估界面

- 时间选取：根据布局需要，建议最多选取12个月数据。

- 参数选取：进出口cod、进出口氨氮、厌氧系统去除率、生化系统去除率、进水量、do均值和方差、投运率、温度、湿度、厌氧进水泵电耗、厌氧循环泵电耗、曝气风机电耗、射流循环泵电耗、排泥泵电耗、总电耗（根据勾选计算总和）、单位电耗