技术服务项目概要

2.1技术服务目的：以垃圾焚烧发电厂的渗沥液处理系统为核心，实现系统的工况感知、数据驱动、智能决策、闭环控制、安全可靠、可扩展的标准化智慧化管理，以实现水质稳定达标、设备高效运行、快速响应。

2.2服务内容：区域多源固废循环利用智慧决策平台开发

以上所述内容的开发、调试、运行，以及对甲方必要的配合工作。

（详见附件1）

2.3服务期限：自系统开发所需铺底数据（一个月数据）完善后，至现场部署完成，投入试运，实施周期不大于3个月。最终完成上线测试日期不晚于10月30日。进度根据双方实际情况进行，但投标人要服从招标人项目进度管理及任务量完成成果的认定。

2.4质量保证：乙方保证其提供的技术服务符合国家有关标准及规范的规定、本合同约定。乙方对其服务问题而造成的任何损失或故障负责。

2.5质保期：1.5年，技术服务的工作内容执行完毕，现场签订验收报告之日起计算质保期。质保期内若出现质量缺陷或设备故障，乙方应及时到场排除，免费负责修订程序。

  - 附件1：技术服务内容及范围

- 一、工作内容

以垃圾焚烧发电厂的渗沥液处理系统为核心，实现系统的工况感知、数据驱动、智能决策、闭环控制、安全可靠、可扩展的标准化智慧化管理，以实现水质稳定达标、设备高效运行、快速响应。

二、工作范围：

从事数字化及智能化项目的开发及实施工作

从事软件系统模块的功能设计、数据库设计工作

从事软件功能的代码开发及测试工作

从事项目在现场环境的安装、部署、调试、培训等

从事项目开发过程所需的文档编写工作

从事项目管理及沟通协调工作

配合招标方做其他与软件开发有关的技术服务工作

向招标方全程提供全程技术支持与咨询服务

提供1.5年以内的售后服务。

- 标准及规范

如无特别声明，本工程范围内所有系统的具体设计与实施建设应遵循以下国家及行业技术规范：

EN 61131-3/IEC 1131 软件设计标准

EN 60529/IEC 529 防护设计标准

EN 50014/50015/50016/50017/50018/50019/50020/50028 安全制造标准

IEEE 802.3 工业以太网标准

以上国家或行业规范如有未涵盖的工程内容也应以国家或行业现有规范或通行法则为准。由投标人详细列出设计、制造、检查和试验的国家或行业相关具体标准及规范。

- 软件系统的基本要求

- 软件系统的设计、开发、安装、调试、质量执行国家及行业/部颁相关标准。包括软件需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、用户培训和技术支持。

- 应保证提供的软件系统是完整齐全、技术先进、成熟可靠、质量优越、符合安全要求的产品。没有设计和使用上的缺陷，并且适合和满足在当地环境及工况条件下安全可靠、正常稳定运行的使用要求。故障率低、维护方便。

- 所提供的软件系统或其他有关任何一部分不受第三方提出侵犯专利权、著作权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由投标方负责与提出侵权指控的第三方交涉并承担可能发生的一切费用和责任。

- 保证所交付的技术文件资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足软件安装、调试、使用、性能考核、操作和维护的要求。保证及时派遣合格的技术人员提供技术服务和技术培训。

- 长期优先、优价提供系统升级和更新服务。

- 工作内容：

- 系统概述：

本次开发的污水处理控制软件系统，包括数据采集和传输、数据的预处理（清洗、修补、相关性分析、特征值提取）、模型的选择和评估、模型的集成和优化效果、智能算法（可采用堆栈集成策略）和可视化监控功能。系统支持多终端应用，提供PC端操作模式，方便用户随时随地掌握系统运行工况。

- 污水处理控制软件PC端：

- 可实现远程访问，并为不同类别人员提供不同的访问权限。

- 能够接收并处理自传感器供应商、PLC和来自恩菲工业互联网平台的数据。

- 提供线上训练和测试模型、自学习、目标寻优、报警管理、外部接口等模块。每个模块设单独界面管理。

- 具备二次开发能力、为软件开发预留接口。

- 算法单独模块，独立部署。

- 支持按名称进行多点位历史数据回溯分析。

- 提供用户友好的界面，简化操作流程，提高用户体验。

- 软件系统交付和文档

- 应确保软件系统的完整性和可靠性：

- 源代码：投标方应提供软件系统的完整源代码，包括所有自定义开发模块和插件。源代码应具有良好的注释，符合行业标准的编码规范，以便于招标方或其指定的第三方团队能够理解、维护和在未来进行升级或扩展，包括在1.5年质保期内升级维护的源代码。

- 测试报告：投标方必须提供详细的软件测试报告，该报告应包含所有进行过的测试计划、测试案例、测试结果以及发现的任何缺陷及其解决情况。测试应涵盖单元测试、集成测试、系统测试和性能测试，确保软件系统满足所有规定的功能和性能要求。

- 用户手册和在线帮助：提供完整的用户手册和在线帮助文档，详细介绍软件系统的安装、配置、操作和使用流程。

- 技术培训：投标方应提供技术培训服务，确保招标方的技术人员能够有效的使用和维护软件系统。

- 系统维护和升级策略：投标方应详细说明软件系统的维护支持和升级策略，包括在质保期内提供的服务和质保期过后的支持选项。

- 功能需求

4.1 登录页面

- 用户点击链接或者输入网站，进入平台登录页面，管理用户登录，对未授权用户不可登录。

点击登录按钮：

- 平台将用户名、密码、时间戳数据加密后，调用后端登录api接口；

- 后端接收数据，解密后对用户名、密码进行校验；

- 将校验结果加密后返回给前端；

- 前端解析加密数据后，处理返回数据；

- 返回校验正确数据，进入平台大屏展示页面；

- 返回校验错误数据，平台提示用户、密码错误提示，在连续错误3次后，再登录时需要输入校验码才可发送登录请求。

点击忘记密码按钮：

- 弹出输入邮箱页面；

- 输入邮箱，并确定；

- 后端接收邮箱信息，查询是否存在该邮箱，存在则向邮箱发送重置密码邮件，邮件中包含重置密码链接，链接有效期30分钟；

- 用户点击邮件中的重置密码链接，平台进入重置密码页面，修改密码。

- 4.2 用户界面

- （1）系统监视界面

- 根据招标方提供要求，绘制主工艺系统界面和AI预测值实际值、各种过程监测值。

- 显示主要设备实时电耗和曲线。

- 显示各子工艺系统水质指标AI值和实际值曲线对比。

- 按班次显示系统投运率。

- 根据招标方要求，对于超出阈值的数据信息进行系统监视界面数据换色闪烁报警提示

- （2）分析评估界面

- 按月、年，绘制进出水水质、进水量、污染物去除率、产水量、系统效率、一级DO、主要设备电耗、吨处理电耗等表格及图。

- 设置历史点位查询弹出窗口。根据时间和设备名称，可以同时显示5条曲线对比。

- 按选择时间进行报警列表统计。包括报警开始时间、停止时间，点位及名称，报警数据等。

- 自学习

- 用户点击自学习弹窗按钮，输入管理员密码，登录自学习界面。

- 勾选定期自学习，设定自学习周期，点击确定按钮。软件自动连接数据库按设定周期直执行自学习。

- 勾选自定义学习，选择自学习时间段，点击确定按钮。软件自动连接数据库按执行自学习一次。

- 目标寻优界面

- 用户点击目标寻优弹窗按钮，输入管理员密码，登录目标寻优界面。

- 勾选出水水质指标，输入目标值，点击确定按钮。软件自动连接数据库以出水水质指标设定值为目标执行。

- 勾选电耗，点击确定按钮。软件自动连接数据库以电耗最优为目标执行。

- 勾选费用，输入排污费单价，点击确定按钮。软件自动连接数据库以费用最低为目标执行。

- 软件可以同时勾选2个及以上寻优目标，软件自动连接数据库以同时勾选目标为执行寻优。

- 其他说明

- 上述内容，为初步拟定的内容，实施过程中需要投标方根据招标方需求和实际情况进行细节调整。

- 上述内容的展示方式均为拟采用方式，实际实施过程中投标方需根据招标方需求和实际情况进行调整。

- 一个月内完成用户登录、数据初步接入，并确保功能和数据的稳定性和可靠性。这些功能的完成标志着项目第一阶段的关键里程碑，为后续开发奠定基础。

- 投标方应确保软件系统的完整性、性能和用户体验达到预器目标，并准备好进行系统的整体测试和用户验收。

- 售后维护期内，投标方需提供优化服务，以修正发现的任何问题或不足。优化服务时间不应多于20天，以确保软件系统的连续运行和改进。交付后如发现较小的不完善的功能需免费及时提供支持。

- 售后维护期后，投标方应优先提供升级维护服务，以支持招标方的持续运营和软件系统的长期改进。这包括但不限于提供最新的软件更新、安全补丁以及性能和功能增强措施。

- 本软件系统的版权及所有相关知识产权，包括但不限于软件著作权（软著）、专利、商标、商业秘密等，均归招标方所有。

- 软件开发时，必须严格遵守使用的开源软件协议条款，不得违反这些协议所规定的使用条件和限制。开源协议通常明确规定了对于源代码的使用、修改、分发和商业化等方面的权限和要求，开发者在利用这些开源资源构建软件产品时，应仔细了解并遵循相应的许可证规定，以确保合法合规地利用开源代码，避免引发版权纠纷或法律责任。

- 考虑到系统的复杂性以及算法部署，投标方需利用python语言开发系统智能控制软件系统。

- 机理算法模型，需要单独做一个小的模型管理系统部署在单独的服务器上，作为整个系统的一部分。

- 质量保证

- 应提供软件开发质量管理系统说明及本文件相关产品的质量活动记录。这包括但不限于软件需求管理、设计规范、编码标准、测试流程以及配置管理等。

- 应保证开发过程中的所有流程、工具、测试等（包括卖方的外购或开源软件在内）均应符合本技术协议的规定。若招标方根据运行经验指定卖方采用某种特定的第三方软件或库，投标方应积极配合。

- 所有附属及配套软件必须满足本文件的有关规定要求，并提供试验报告和产品合格证。对于软件系统，这应包括软件测试报告和用户验收测试结果。

- 应有遵守本文件中各条款和工作项目的软件开发质量保证体系，该质量保证体系应已通过国家认证和正常运转。这应包括定期的内部和外部审核，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。

- 软件的检查和试验

- 应按照相关要求进行软件检查和试验，以保证所供软件产品的质量完全符合技术要求。这包括但不限于软件的功能测试、性能测试、安全测试和用户接受测试。

- 派遣检查人员对软件进行检验时，应免费提供给检查者任其使用的全部文档，包括需求规格说明书、设计文档、用户手册以及测试报告等。此外，投标方应提供必要的演示环境和辅助工具，以便检查人员能够执行他们的任务。

- 性能保证

- 保证所供软件系统完全符合本文件对所要求的软件设计、开发、测试和部署等方面的要求。这包括但不限于软件的功能完整性、可靠性、易用性、可维护性和性能指标。

- 在售后服务内，由于软件设计、开发、测试或配置方面的原因出现的性能问题或故障，将提供免费改进、修理或更换相关的软件组件服务或提供相应的补丁。

- 应确保软件系统的稳定性和可靠性，以及与其他系统的兼容性。如果软件系统未能满足协议中规定的性能标准，有责任采取必要的补救措施，以确保软件系统达到既定的性能标准。

- 应提供软件性能的详细指标，并在合同中明确这些指标。这些性能指标包括但不限于处理速度、数据处理能力、响应时间、系统可用性以及其他与软件性能相关的度量标准。响应时间方面，点击一个按钮的响应时间不高于200ms；用户并发数，支持不低于100个用户登录使用。

- 应在交付软件系统前，进行全面的系统测试，以验证软件系统满足所有规定的性能要求，并记录测试结果供招标方审核。

- 应提供软件系统的用户验收测试支持，确保软件系统按照招标方的业务需求正常运行，并达到预定的性能标准。

- 十、功能要求

（1）实时监控与决策支持

根据招标方提供界面设计要求完成：

总览大屏：展示系统工艺、水质、设备、电耗、过程参数，支持多参数历史查询等。

报表自动生成：日报、周报、月报、年报，支持导出与上报。

趋势分析：多指标年度月度对比（进出水水质）、进水量、污染物去除率、一级DO、主要设备电耗、吨处理电耗和预警统计。

（2）智能预警与异常诊断

预警类型：水质超标、设备故障、能耗异常、参数偏离、液位超限等。

预警分级：一般、严重、紧急，响应时间≤5分钟，声光报警并推送。

原因分析：自动关联数据，给出异常原因与处置建议。

（3）智能优化与控制

根据招标方提供算法完成：

排水指标控制：基于系统过程参数，协同控制、达标排放。

曝气优化：基于DO、ORP、进水负荷等动态调节风量，降低电耗。

污泥处理优化：根据指标按需排泥。

（4）集成与开放

对接现有系统：PLC、DCS、SCADA、ECS等。

开放API：支持第三方应用接入与二次开发。

- 十一、关键技术指标要求

（1）数据采集：有效率≥95%，延迟≤3秒，采样频率30s/次。

（2）系统可用性：≥99.9%。

（3）数据存储：实时数据≥3年，历史数据≥5年，支持扩容。

（4）安全等级：等保三级，数据加密传输与存储，操作留痕可追溯。

十二、软件系统交付和文档

- 应确保软件系统的完整性和可靠性：

- 源代码：投标方应提供软件系统的完整源代码，包括所有自定义开发模块和插件。源代码应具有良好的注释，符合行业标准的编码规范，以便于招标方或其指定的第三方团队能够理解、维护和在未来进行升级或扩展，包括在1.5年质保期内升级维护的源代码。

- 测试报告：投标方必须提供详细的软件测试报告，该报告应包含所有进行过的测试计划、测试案例、测试结果以及发现的任何缺陷及其解决情况。测试应涵盖单元测试、集成测试、系统测试和性能测试，确保软件系统满足所有规定的功能和性能要求。

- 用户手册和在线帮助：提供完整的用户手册和在线帮助文档，详细介绍软件系统的安装、配置、操作和使用流程。

- 技术培训：投标方应提供技术培训服务，确保招标方的技术人员能够有效的使用和维护软件系统。

- 系统维护和升级策略：投标方应详细说明软件系统的维护支持和升级策略，包括在质保期内提供的服务和质保期过后的支持选项。

- 十三、实施周期

- 自系统开发所需铺底数据（一个月数据）完善后，至现场部署完成，投入试运，实施周期不大于3个月。最终完成上线测试日期不晚于10月30日。进度根据双方实际情况进行，但投标人要服从招标人项目进度管理及任务量完成成果的认定。项目进度确认节点（日期均为自然日）：

| 序号 | 节点日期 | 交付节点 | 完成任务量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后7日 | 完成项目需求分析，实现产品技术规格定义 | 10% |
| 2 | 合同签订后14日 | 完成项目外部第三方系统对接方案的规划 | 20% |
| 3 | 合同签订后28日 | 项目开发设计规划，包括概要设计和详细设计 | 30% |
| 4 | 合同签订后42日 | 完成数据接口对接和数据库建立、数据预处理和模型训练等 | 50% |
| 5 | 合同签订后56日 | 完成模型系统集成 | 60% |
| 6 | 合同签订后70日 | 完成系统应用功能的开发集成实现系统功能版本部署 | 70% |
| 7 | 所有平台数据采集满足测试条件后1个月 | 系统测试版发布，进入系统测试 | 90% |
| 8 | 所有平台数据采集满足测试条件后2个月 | 完成系统测试，开始试运行 | 95% |
| 9 | 所有平台数据采集满足测试条件后3个月 | 用户培训，完成验收，文档交接 | 100% |

：

- 十四、知识产权

开发过程中，所有外包人员在此期间及利用招标方提供的资料所产生的软件成果和知识产权，均归招标方所有。这包括但不限于源代码、测试报告、用户手册、在线帮助文档以及技术培训资料等。投标方需确保这些交付物符合行业标准，易于理解和维护，并能满足招标方的功能和性能要求。同时，投标方还需提供详细的系统维护和升级策略，以确保软件系统的长期稳定运行。这些措施旨在保护招标方的权益，确保软件系统的完整性和可靠性。相关技术成果和资料及交付时间如下所示。

| 序号 | 资料内容 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书 | 中标后28日 |
| 2 | 数据预处理、特征值提取及模型训练结果文件 | 中标后42日 |
| 3 | 软件的源代码、可执行文件及相关文件 | 基本开发完成时 |
| 4 | 相关测试用例设计说明书、测试报告 | 测试完成时 |
| 5 | 软件安装指南、操作手册 | 开发工作完成时 |
| 6 | 用户培训材料或在线帮助文档、系统维护和升级指南 | 开发工作完成时 |
| 7 | 源码级代码注释 | 交付时 |