2h后水质预测输入输出数据（黄色部分根据相关性分析决定是否输入）

| 序号 | 名称 | 调节池 |  | 厌氧系统 |  | 一级生化系统 |  | MBR系统 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 |  |
| 1 | DPU1005.HW.AI010201.PV | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DPU1005.SH0051.AALM2.PV | √（x，∇，⍢） |  | √（x，∇，⍢） |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |
| 3 | DPU1005 AIO60108 |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DPU1005 AIO20104 |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DPU1005.HW.AI020202.PV |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DPU1005.HW.AI010106.PV |  |  | √（x，∇，⍢） |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |
| 7 | DPU1005 RT060203 |  |  |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |
| 8 | DPU1005 AIO50103 |  |  |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  | X=5min的平均do |
| 9 | DPU1005 190.AALM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DPU1005 190.AALM4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DPU1005 AIO10205 |  |  |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |  |  |
| 13 | DPU1014 321.AALM21 |  |  |  |  |  |  | √（x，∇，⍢） |  |  |
| 14 | 0GTA32CT101_PV | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | 实时值为前2h内，每隔15min的实时值，时间平均值为HRT内的时间平均值 |
| 15 | 0GTA32CRH101_PV | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 16 | 调节池生化指标PH | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |  |  |
| 17 | 调节池生化指标COD | √（时间平均，实时值） | √ | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |  |  |
| 18 | 调节池生化指标NH3-N | √（时间平均，实时值） | √ | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |  |  |
| 19 | 厌氧出口生化指标PH |  |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |  |  |
| 20 | 厌氧出口生化指标COD |  |  | √（时间平均，实时值） | √ | √（时间平均，实时值） |  |  |  |  |
| 21 | 厌氧出口生化指标NH3-N |  |  | √（时间平均，实时值） | √ | √（时间平均，实时值） |  |  |  |  |
| 22 | 一级生化系统出口PH |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 23 | 一级生化系统出口COD |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） | √ | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 24 | 一级生化系统出口NH3-N |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） | √ | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 25 | 一级生化系统出口SV30 |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 26 | 一级生化系统出口MLSS |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 27 | 一级生化系统出口TN |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） |  | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 28 | 超滤系统出口PH |  |  |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 29 | 超滤系统出口COD |  |  |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） | √ |  |
| 30 | 超滤系统出口NH3-N |  |  |  |  |  |  | √（时间平均，实时值） | √ |  |