15min后do预测输入输出数据（黄色部分根据相关性分析决定是否输入）

| 序号 | 名称 | 一级生化系统 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输入 | 输出 |  |
| 1 | DPU1005.SH0051.AALM2.PV | √（x，∇，⍢） |  |  |
| 2 | DPU1005.HW.AI010106.PV | √（x，∇，⍢） |  |  |
| 3 | DPU1005 RT060203 | √（x，∇，⍢） |  |  |
| 4 | DPU1005 AIO50103 | √（x，∇，⍢） | √ | X=5min的平均do |
| 5 | DPU1005 190.AALM2 | √（x，∇，⍢） |  |  |
| 6 | DPU1005 AIO10205 | √（x，∇，⍢） |  |  |
| 7 | 0GTA32CT101_PV | √（时间平均，实时值） |  | - 实时值为前2h内，每隔15min的实时值，时间平均值为HRT内的时间平均值 - 如果“DPU1005.HW.AI010106.PV”=0，调节池PH、cod和氨氮输入权值全部为0 |
| 8 | 0GTA32CRH101_PV | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 9 | 调节池生化指标PH | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 10 | 调节池生化指标COD | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 11 | 调节池生化指标NH3-N | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 12 | 厌氧出口生化指标PH | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 13 | 厌氧出口生化指标COD | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 14 | 厌氧出口生化指标NH3-N | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 15 | 一级生化系统出口PH | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 16 | 一级生化系统出口COD | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 17 | 一级生化系统出口NH3-N | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 18 | 一级生化系统出口SV30 | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 19 | 一级生化系统出口MLSS | √（时间平均，实时值） |  |  |
| 20 | 一级生化系统出口TN | √（时间平均，实时值） |  |  |