数据预处理建议

- 按数据范围封顶替换异常值。

- 水质指标按基准连续时间序列，每天取相同数值填充补齐。

- 其他连续指标，如有null等异常数据，用线性差分填充补齐。

- 当DPU1005.HW.AI020105.PV<DPU1005.HW.AI010106.PV时，强制赋值DPU1005.HW.AI010106.PV=DPU1005.HW.AI020105.PV

- 三个预测模型中，当DPU1005.HW.AI010106.PV=0时，调节池生化指标PH、COD和NH3-N权重全部为0。

- 三个预测模型中，当DPU1005.HW.AI020105.PV=DPU1005.HW.AI010106.PV时，厌氧出口生化指标PH、COD和NH3-N权重全部为0。