| 序号 | 位号 | 最小值 | 最大值 | 运行值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DPU1005.HW.AI010201.PV | 0 | 80 | 30-60 |
| 2 | DPU1005.HW.AI020105.PV | 0 | 8 | 2-6.5 |
| 3 | DPU1005 AIO60108 | 10 | 40 | 20-38 |
| 4 | DPU1005 AIO20104 | 0 | 5 | 0.5-3 |
| 5 | DPU1005.HW.AI020202.PV | 0 | 200 | 50-120 |
| 6 | DPU1005.HW.AI010106.PV | 0 | 5 | 0-2 |
| 7 | DPU1005 RT060203 | 10 | 40 | 25-38 |
| 8 | DPU1005 AIO50103 | 0 | 7 | 0.5-5 |
| 9 | DPU1015 065.AALM2 | 0 | 3500 | 1000-3200 |
| 10 | DPU1005 190.AALM4 | 0 | 800 | 100-600 |
| 11 | DPU1005 AIO10205 | 0 | 70 | 40-60 |
| 12 | DPU1014 321.AALM21 | 0 | 250 | 180-230 |
| 13 | 0GTA32CT101_PV | 0 | 50 |  |
| 14 | 0GTA32CRH101_PV | 0 | 100 |  |
| 15 | DPU1005 AIO60106 | 0 | 21 | 19-20.5 |
| 16 | 调节池生化指标PH | 3 | 8 | 4-7 |
| 17 | 调节池生化指标COD | 20000 | 60000 | 25000-45000 |
| 18 | 调节池生化指标NH3-N | 500 | 2000 | 700-1500 |
| 19 | 厌氧出口生化指标PH | 6.5 | 8.0 | 6.5-8.0 |
| 20 | 厌氧出口生化指标COD | 2000 | 10000 | 3000-8000 |
| 21 | 厌氧出口生化指标NH3-N | 500 | 2000 | 700-1500 |
| 22 | 一级生化系统出口PH | 6.5 | 9 | 7.5-8.5 |
| 23 | 一级生化系统出口COD | 500 | 2000 | 600-1500 |
| 24 | 一级生化系统出口NH3-N | 10 | 50 | 10-50 |
| 25 | 一级生化系统出口SV30 | 50 | 100 | 98 |
| 26 | 一级生化系统出口MLSS | 15 | 60 | 20-50 |
| 27 | 一级生化系统出口TN | 100 | 600 | 150-400 |
| 28 | 超滤系统出口PH | 6.5 | 9 | 7.5-8.5 |
| 29 | 超滤系统出口COD | 500 | 1500 | 600-1000 |
| 30 | 超滤系统出口NH3-N | 10 | 50 | 10-50 |
| 31 | 一级生化系统出口TN | 100 | 600 | 150-400 |